|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 25cm uzunluğunda silikon tüp olmalıdır. 2. 20G ölçüsünde ve 3.5mm uzunluğunda çevresi çentikli, keskin uçlu, paslanmaz çelik ön kamara infüzyon kanülü olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bir ucu serum setine bağlanabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |