|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Vitreoretinal Cerrahide ILM (iç limitan membran) ve ERM (Epiretinal membran) boyamak amacıyla geliştirilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Steril enjektörlerde veya flakon içerisinde olmalıdır.
2. İçeriğinde %0,15-%0,18 tripan mavisi (0,75 mg) + BBG (brillant Blue) 0,025% (0. 125 mg) veya 0,03 Bluelife bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İçerisinde toksik madde olmamalıdır.
2. Enjektörlü ürünlerde enjektörün ucunda Güvenlik mekanizması ve plastikten üretilmiş güvenlik kilidi olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün en az %95 veya üzeri saflık oranına sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Disposable olmalıdır.
 |