|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 0.2 mikron porlu olmalı. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Göz içine partikül ve bakteriden arınmış hava verilmesine olanak sağlamalıdır. 2. Bir ucu standart bağlantılara bir ucu enjektör bağlantısına uygun olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tekli paketlerde olmalıdır. |