|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 0.2 mikron porlu olmalı.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Göz içine partikül ve bakteriden arınmış hava verilmesine olanak sağlamalıdır.
2. Bir ucu standart bağlantılara bir ucu enjektör bağlantısına uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
 |