|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Enükleasyon/Eviserasyon implantı ameliyatında orbital boşluğu doldurmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Solid silikondan veya akrilikten üretilmiş olmalıdır.
2. İmplatlar 10mm ile 22 mm arasında değişen çaplarda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İçi dolu olmalıdır.
2. Ürünün yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalıdır.
 |