|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. İçersinde Vitamin E TPGS ve riboflavin veya İçersinde%0.1riboflavin içermelidir. 2. Ürün miktarı en az 1.5 ml olmalı ve steril cam enjektörde bulunmalıdır. 3. Enjektörün konulduğu steril paketin için de ürünü göze damlatmak için uygun 1 adet steril kanül de olmalıdır. 4. Her bir ürün ışık geçirmeyen alüminyum zarfların içinde ayrı bir steril ambalaj ile bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. 100 adet ürün için, ürün ile birlikte tüketim süresi boyunca 1 (bir) adet standart ve hızlandırılmış tedaviye uygun özelliklere sahip Cross Linking cihazı verilmelidir. |