|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Korneayı korurken konjonktival ‘culs-de-sac’ çekilmesini önlemek için kullanılabilir olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Şeffaf PMMA’dan mamul olmalıdır.   3. Anatomik uyumu sağlamak için çapı 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm veya 25mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Yüzeyi cilalı olmalıdır. 2. Korneal teması önlemek için büyük merkezi deliğe sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalıdır. |