

SMT1509 SİLİKON ENJEKSİYON VE EKSTRAKSİYON SETLERİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Enjektör setin içinden ayrıca 20, 23 ve 25 G’luk 6mm ve üzeri uzunlukta künt kanül bulunmalı veya ayrı bir ambalajda kullanıcının tercihine göre en az 1 adet kanül verilmelidir.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Sağlık tesisinde bulunan vitrektomi cihazı ile uyumlu olmalıdır.
4. Set cihaz bağlantı kısmında basınçlı hava çıkışına uygun girişi bulunan yüksek basınca dayanıklı bir hortum sistemi ve ucunda şırıngası bulunmalıdır.
5. Set hem verme hem de alma işlemine uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	6. Ürün steril tek kullanımlık medikal ambalaj içinde bulunmalıdır.
7. Paket, nereden güvenle açılabileceğini gösterecek şekilde olmalıdır.
8. Üretici firma tarafından üretilmemiş silikon enjeksiyon ve ektraksiyon setleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı karşılayacaktır
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