| ## SMT Temel İşlevi: | 1. Lensin yerleştirilmesinde ve merkezlenmesi için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 2. Kapsül germe halkası 11,0 - 12,0 - 13,0 ve 14,0 mm ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | 3. Kapsüler bag içine kolayca yerleştirilebilecek esneklikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 4.Kırılan ve sterilizasyonu bozulan ringleri firma değiştirmelidir. |