|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Aktif bileşen 0,05-0,1 mg/ml tripan mavisi olmalıdır. 2. Ürün 1 ml steril cam flakon şişeler içinde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Çift baz ile tampone edilmiş göz içi dokuya hasar vermeyecek şekilde olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ambalaj içinde olmalıdır. |