|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, yatarak tedavi gören ve öz bakım gereksinimlerini karşılayamayan hastalarda ağız bakım ihtiyacını gidermek amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün ağız bakım seti veya aspirasyonlu ağız bakım seti çeşitleri olmalıdır. 2. Ürünün içerisindeki solüsyon Hidrojen Peroksit içermemelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ağız bakım setinde içerisinde;  * En az 20 adet süngerli ağız bakım swabı, * En az 50 ml'lik solüsyon, * En az 12 ml'lik nemlendiricili ağız bakım jeli veya kremi, * Ölçekli kadeh bulunmalıdır.  1. Aspirasyonlu ağız bakım seti içerisinde;  * En az 5 adet süngerli ağız bakım swabı, * En az 12ml solüsyon, * En az 2 ml'lik nemlendiricili ağız bakım jeli veya kremi, * Ölçekli kadeh, * 1 adet aspirasyonlu diş fırçası bulunmalıdır.  1. Ağız temizlik çubuğunun swap kısmı kolayca kopmayacak sağlamlıkta olmalıdır ve kesinlikle sünger çubuktan kolayca ayrılmamalıdır. 2. Ürünün çubuk kısmı ağız bakımını kolaylaştıracak esneklikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril veya nonsteril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |