|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, yatarak tedavi gören ve öz bakım gereksinimlerini karşılayamayan hastalarda ağız bakım ihtiyacını gidermek amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün ağız bakım seti veya aspirasyonlu ağız bakım seti çeşitleri olmalıdır.
2. Ürünün içerisindeki solüsyon Hidrojen Peroksit içermemelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ağız bakım setinde içerisinde;
* En az 20 adet süngerli ağız bakım swabı,
* En az 50 ml'lik solüsyon,
* En az 12 ml'lik nemlendiricili ağız bakım jeli veya kremi,
* Ölçekli kadeh bulunmalıdır.
1. Aspirasyonlu ağız bakım seti içerisinde;
* En az 5 adet süngerli ağız bakım swabı,
* En az 12ml solüsyon,
* En az 2 ml'lik nemlendiricili ağız bakım jeli veya kremi,
* Ölçekli kadeh,
* 1 adet aspirasyonlu diş fırçası bulunmalıdır.
1. Ağız temizlik çubuğunun swap kısmı kolayca kopmayacak sağlamlıkta olmalıdır ve kesinlikle sünger çubuktan kolayca ayrılmamalıdır.
2. Ürünün çubuk kısmı ağız bakımını kolaylaştıracak esneklikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril veya nonsteril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |