| ## SMT Temel İşlevi: | - Bilinci bulanık ya da kapalı hastalarda havayolu açıklığının korunamadığı ve oral airway kullanılamadığı (çene kırıkları vb.) durumlarda, havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün %100 silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boyları ve ebatları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün taktik alanda kullanıma uygun olmalı, ilave kayganlaştırıcı jele gerek bırakmayan lubrikant yüzeye sahip olmalıdır. - Ürün en az 130mm uzunluğunda olmalıdır. - Ürün uygulamanın doğru olduğunu gösteren kulakçığa sahip olmalıdır. - Ürün latex içermemelidir. - Ürün bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır. - Üründe yerleştirme esnasında nazofaringeal kaviteye kaçışı engelleyecek çentik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajının kolay açılmasını sağlayan en az çentiğe sahip olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |