| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün bilinci kapalı ve yarı kapalı hastalarda havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün çeşitli boy ve numaraları olmalıdır - Ürün uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün ağız içi yapısına uygun olarak kavisli olmalıdır. - Ürün esnek ve kırılmaz dayanıklı yapıda olmalıdır. - Ürünün aspirasyon kateterinin geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır. - Ürünün uç kısmı atravmatik olmalıdır. - Ürün latex içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |