

SMT1540 ENDOTRAKEAL TÜP LAZER KULLANILAN CERRAHİLER İÇİN (BALONLU)

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. CO2 ve KTP lazer uygulamaları ile kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün oral ve nasal kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün 4-7 numara aralığında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Atravmatik entübasyon yapılması için düzgün yapıda olmalıdır.
5. Kaflı olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	6. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, disposable olmalıdır
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.






