|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 0,3 mm çapında (30gauge) 13 mm uzunluğunda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |