**SMT1573-SERKLAJ SÜTÜRÜ, MERSİLEN TAPE, ÇİFT İĞNELİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Servikal yetersizlikte kullanım için üretilmiş olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Malzeme polyesterden imal edilmiş olmalıdır. 2. Malzeme multifilaman olmalıdır. 3. Çift iğne olmalıdır. İğneler özel alaşımlı paslanmaz çelikten mamul olmalı, işlem sırasında eğilip bükülmemeli, 48-65 mm çapında, 1/2 yuvarlaklık veya bluntpoint (künt uçlu) olmalıdır. 4. İplik (Tape-şerit) uzunluğu en az 30 cm, genişliği 5mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı, kolayca kopmamalı ve iğne iplik bağlantı yeri doku travması oluşturmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Cerrahi iplik kullanım anına kadar, sterilite bozulmayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır. |