|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Yüksek oranda sıvı absorbe etme özelliği ile selüloz materyalden yapılmalıdır.
2. Poşette her biri 10’luk poşetler halinde olmalıdır.
3. Yuvarlak yapıda 4,5mm (±1mm) çapında ve 6,5cm (±1,5cm) uzunluğunda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Oküler dokulara toksik veya pirojen olmamalıdır.
2. Cerrahi alanda lif bırakmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır.
 |