|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Yüksek oranda sıvı absorbe etme özelliği ile selüloz materyalden yapılmalıdır. 2. Poşette her biri 10’luk poşetler halinde olmalıdır. 3. Yuvarlak yapıda 4,5mm (±1mm) çapında ve 6,5cm (±1,5cm) uzunluğunda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Oküler dokulara toksik veya pirojen olmamalıdır. 2. Cerrahi alanda lif bırakmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır. |