| ## SMT Temel İşlevi: | - İleri retina yırtılması vakalarında intraoküler tamponad olarak kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - %69,5 Polimetil Siloksan, %30,5 Perfolorhexyloctane içermeli veya Ultra pürifiye silikon yağ ve kısmen florlanmış olefin (RMN3) karışımı içermelidir. - Yoğunluğu 1,05 g/cm3 (25 °C sıcaklıkta) veya 1,02 g/ml (22ºC sıcaklıkta) olmalıdır. - Reflaktif indeksi 20 °C sıcaklıkta 1.387 olmalıdır veya Refraktif endeksi 20ºC sıcaklıkta 1,40 değerinde olmalıdır. - Viscosidetesi 25 C sıcaklıkta 1400 mps olmalıdır veya 25ºC sıcaklıkta viskozite 3300 mPas olmalıdır - 10ml.lik steril enjektör içerisinde olmalıdır. - Her ürün ile birlikte hastanenin talebine göre 1 adet 23G veya 25G kanül teslim edilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sudan daha ağır yapıda olmalıdır. - Silikon enjeksiyonu sırasında öndeki kanül ve arkadaki pistonun yerinden çıkmayacak güvenlik sistemine sahip olmalıdır. - En az 3 ay gözde emülsifiye olmadan kalabilmelidir. - Optik olarak berrak olmalı, partikül içermemelidir. - Operasyon sonrası günde ödem vb. reaksiyonlara neden olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril kullanıma hazır teslim edilmelidir. |