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	SMT Temel İşlevi:
	1. Doğum esnasında kordon kanının uygun bir şekilde toplanmasına ve saklanabilmesine olanak sağlayan özelliklerde tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Her kök hücre aferez seti paketinde veya ekinde bir kök hücre aferez seansında gerekli olabilecek kanül, ACD-A antikoagülan, transfer torbaları, ürün ayrıştırma ve toplama torbası/torbaları ve serum fizyolojik gibi maddeler bulunmalı veya setle birlikte verilmelidir. Aferez işlemi için gerekli tüm sarf malzemeleri ve solüsyonlar aferez seti tanımına dahildir.

	Teknik Özellikleri:
	3. Sette bulunan hatlarda klemp bulunmalıdır. Bu klempler sayesinde hastaya veya donöre serum akışı manuel olarak ayarlanabilmelidir.
4. Set apirojen olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Kök hücre aferez setleri steril, tek kullanımlık ve kapalı sistem olmalıdır.
6. Kök hücre aferez setleri çift kollu otomatik, partikül ve hava dedektörlü, programlanabilir cihazlara uygun olmalıdır.
7. Aferez setleri hastanelerde kullanılan aferez cihazlarına uygun olmalıdır, aksi takdirde yüklenici firma aferez setlerine uygun cihazı sağlamak zorundadır.




