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	SMT Temel İşlevi:
	1. Membranlar tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Filtreler tam kandan plazmayı ayırarak plazma değişimini sağlamalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	3. Ürün yetişkin ve pediatrik kullanıma uygun olmalı ve yetişkin ve pediatrik hastalar için ayrı ayrı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Teklif edilen filtreler erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. 
5. Filtrenin çalışma koşullarında hemolize neden olmadan çalışmalıdır. 
6. Düşük kilolu ve damar yolu ile çalışılacak hastalarda kullanılacak membranlar rahatlıkla düşük kan akımı ile çalışabilmelidir. 

	Genel Hükümler:
	7. Ürün steril olmalıdır.
8. Gerekli olan durumlarda filtre ile birlikte ACD-A solüsyonları firma tarafından temin edilecektir. 
9. Filtre ile kullanılacak cihazlar ve tüp setleri aynı firma tarafından temin edilmelidir.



