SMT1627-PLAZMA FİLTRESİ

| SMT Temel İşlevi: | - Membranlar tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır. - Filtreler tam kandan plazmayı ayırarak plazma değişimini sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürün yetişkin ve pediatrik kullanıma uygun olmalı ve yetişkin ve pediatrik hastalar için ayrı ayrı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Teklif edilen filtreler erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. - Filtrenin çalışma koşullarında hemolize neden olmadan çalışmalıdır. - Düşük kilolu ve damar yolu ile çalışılacak hastalarda kullanılacak membranlar rahatlıkla düşük kan akımı ile çalışabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril olmalıdır. - Gerekli olan durumlarda filtre ile birlikte ACD-A solüsyonları firma tarafından temin edilecektir. - Filtre ile kullanılacak cihazlar ve tüp setleri aynı firma tarafından temin edilmelidir. |