SMT1629-SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ (SPD) TÜP SET, FİLTRE DAHİL

| SMT Temel İşlevi: | - Tüp setleri seçici plazma değişimi (spd) için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Set içerisinde ilgili hatlar bir düzen içinde olmalı, cihaza kolay yerleştirilmeli ve hatlar veya sensörlerde ayırt edici özellik ( renk, sayı ) olmalıdır. - Set içerisinde tüp setine uygun filtre olmalıdır. Filtre boyları tanımlarda belirtilecektir. - Setin içerisinde; arter-ven seti, plazma dönüş hattı, atık torbası, prime atık torbası bulunmalıdır veya atık torbası bulunmuyor ise firma tarafından set sayısı kadar temin edilmelidir. - Set üzerindeki hatlarda arter ve ven kısımları renk koduyla işaretlenmiş olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Tüp setinin ekstrakorporeal kan hacmi erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. - Cihaz ekran yönergelerinde veya set içerisinde ilgili hatlar üzerinde renk ile kodlanmış arter, ven, ön filtre ve plazma giriş basıncını veya atık basıncını ölçmek için basınç izolatörü/podu bulunmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tüp setleri ve filtreler steril edilmiş olmalıdır. - Seçici plazma değişimi tüp seti, membranı ve cihazı uyumlu olmalıdır ve set kullanıldığı sürece cihaz hastane kullanımına bırakılmalıdır. - Gerektiğinde kullanmak üzere plazma değişimi veya hemoperfüzyon tüp setleri de bulundurulmalıdır. |