SMT1634-BAĞLANTI TÜPÜ, Y-TUR (İRRİGASYON) SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Ortopedik ve ürolojik vakalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Toplam uzunluk 220 (± 15)cm olmalıdır. - Puarlı veya puarsız çeşitleri olmalıdır. - Puarlı modellerde hat üzerinde puar bulunmalıdır. Puar 75-100cc aralığında hacimli olmalıdır. - Hava girişsiz 2 adet delme ucu olmalıdır. - Ucunda açma/kapama klipsi olmalı, hortum Y konnektör sayesinde iki uca ayrılmalıdır. - Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Delici uçların sterilizasyon poşetine zarar vermemesi için her bir uç için kapak bulundurulmalıdır. - Puar kompresyonu elle kolayca yapılabilir olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |