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	SMT Temel İşlevi:
	1. Orta ile şiddetli stres üriner inkontinansını tedavi etmek için yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Balon minimum 22 cc sıvı almalıdır.
4. Ürün 50-70 cm H2O basınç sağlamalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Bir adet bağlantı hortumu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.



