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	SMT Temel İşlevi:
	1. Tape transobturator cerrahi yaklaşım için kullanılabilir olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Tape (mesh) materyali geniş gözenekli monoflaman polypropylenden yapılmış olmalıdır.
3. Mesh uzunluğu en az 30cm, genişliği en az 1cm aralığında olmalıdır.
4. İğnelerin çapı 4mm' den kalın olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. İğnelerin dizaynı içten dışa ya da dıştan içe cerrahi tekniğe uygun olmalıdır.
6. Tape gerilmeye karşı dirençli olmalıdır, gerildiğinde büzülüp genişliğini kaybetmemelidir.
7. Düşük esneyebilir özellikte ve şekil hafızasız olmalıdır.
8. Tape ve kolonları kendiliğinden tutunabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Her 10 mesh için bir çift helikal iğne ve beraberinde buna uygun handle bedelsiz verilmelidir. 
10. Steril paket halinde olmalı ve son kulllanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.



