| SMT Temel İşlevi: | - Hasta Programlayıcı, radyo frekans sinyali veya Bluetooth ile nörostimülatöre komutlar göndererek nörostimülatörün açma-kapama işlemini yapabilen ve ayrıca amplitude değerlerini değiştirebilen bir sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ağırlığı 190gr dan az olmalıdır. - Paket içeriğinde 1 adet hasta programlayıcı, 1 adet kumanda, 1 adet kominikatör, taşıyıcı kılıfı ve şarj kablosu bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Hasta programlayıcısı cihazı açıp-kapamayı, stimülasyon değerlerini değiştirmeyi, terapi programlarını değiştirmeyi, MR modunu aktive etmeyi ve pil batarya ömrünün kontrolünü sağlamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında tek kullanımlık olmalıdır. - Hasta programlayıcı hastaya çalışır vaziyette teslim edilmelidir ve hastaya kullanımı için gerekli eğitimler verilmelidir. |