SMT1668-LAZER PROBU

| SMT Temel İşlevi: | - Lazer fiberi 2080-2100 nm dalga boylu holmium lazerle kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Lazer fiberinin boyu en az 300cm olmadır. |
| Teknik Özellikleri: | - Lazer fiberinin 200-1000 µm aralığında kor fiber kalınlıklarda türleri bulunmalıdır. - Lazer fiberi 3. maddedeki her kalınlıktaki türü için en az 15W güç ile çalışabilmeye onaylı olmalıdır. - Lazer fiberi SMA konnektörlü olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Hastanede üroloji kliniğinde bulunan lazer sistemine uygun olmalıdır. - Lazer fiberi en az 10 kez otoklavla steril edilmeye onaylı olmalı veya tek kullanımlık olmalıdır. |