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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kulllanılan protezlerin, uygulanmasında kullanılmaya uygun üretilmiş olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücutla ve mevcut protez ile uyumlu silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün içerisinde protez bağlantı parçaları ve özel iğne seti olmalıdır.  
4. Set içerisinde ölçü skalası ve enjektör uçları bulunmalıdır. 
5. Moskitoların uçlarının protezi ezmemesi için kullanılacak, silindir şeklindeki hortumlar bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Set içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışabilmelidir. 

	Genel Hükümler:
	7. Set tek bir paket halinde ve steril olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. 



