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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	1. Ürünün tamamı vücutla ve mevcut protez ile uyumlu Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Rezervuar kapasitesi en az 60cc ve mevcut protez ile uyumlu olmalıdır.
3. Ürünün tamamı antibiyotik kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Protezin pompasında abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek luer-lock veya lock-out valf sistemi olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.



