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	SMT Temel İşlevi:
	1. Prostatik stent; üretrayı açık tutarak idrar akımını artırmak için kullanılmaya uygun olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Prostatik stent, nikel titanyumdan veya poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
3. Prostatik stentin dış yüzeyi epitelize olmamalıdır. 
4. Stent, 3-6cm ölçü aralığında olmalıdır.
5. Stentin sfinktere gelen kısmı konik, düzlemsel çizgi halinde olmalı ve inkontinansa neden olmamalıdır. 

	Teknik Özellikleri:
	6. Stentin tetik mekanizması bir kilit ile kontrol edilebilmelidir.
7. Stent, ısıya duyarlı olmalı, vücut ısısı ile 45F çapına kadar açılabilmelidir.
8. Prostatik stent, hastada yabancı cisim irritasyonu yapmamalıdır. 
9. Stent istenildiğinde soğuk seruma ihtiyaç duyulmadan forseps yardımı ile tek seferde sökülerek dokulara zarar vermeden rahatlıkla çıkartılabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	10. Steril bir paket içerisinde olmalıdır. Son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi paket üzerinde yazılı olmalıdır. 



