SMT1692-TESTİS PROTEZİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Belirli bir sebepten dolayı testisi alınmış veya doğuştan testis anomalisi olan hastalarda; alınan testislerin yerine yerleştirilmek için tasarlanmış olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücut ile uyumlu silikon elastomerden imal edilmiş olmalıdır.
3. Her bir protezde yerleştirmede kullanılan sütur icin özel meşli bir alan olmalıdır.
4. [bookmark: _GoBack]Ürün boyları ExtraSmall, Small, Medium, Large ve ExtraLarge şeklinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Protezin dış yüzeyi irritasyon oluşturmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün steril olarak ambalajından yerleştirmeye hazır bir şekilde çıkmalı herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmemelidir.



