SMT1693-TIKAMA KAFI, YAPAY (ARTİFİSYEL) ÜRİNER SFİNKTER

| SMT Temel İşlevi: | - Orta ile şiddetli stres üriner inkontinansını tedavi etmek için yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır. - Ürün kullanıcı talebine uygun boylarda olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün antibiyotik kaplı olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Farklı kaf boylarını firma ameliyat esnasında bulundurulmalıdır. - Yüklenici firma operasyon esnasında hazır bulunmak ve sorun çıkan parçaları anında değiştirmekle yükümlüdür. - Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |