SMT1697-ÜRETERAL BASKET KATETER

| SMT Temel İşlevi: | - Basket katater üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter çapı 1.3-5.0Fr aralığında, boyu 90-125cm aralığında olmalıdır. - Basket kateterin distalinde en az 3 nitinol tel veya 3 paslanmaz çelik tel bulunmalıdır ve distal çapı 4-20 mm aralığında olmalıdır. - Basket katater nitinol veya paslanmaz çelik tellerden oluşmalıdır ve fleksible yapıda king yapmayan, güçlü, dirençli yapıda olmalıdır. - Kullanıcının talebine göre distal tel sayıları tanımlarda belirtilecektir. |
| Teknik Özellikleri: | - Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır. - Kateter üretere kesinlikle zarar vermeyecek şekilde ve yapıda, ucu zero yada açık uçlu şeklinde olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında tekli paket halinde ve steril olmalıdır. |