SMT1717-PENİL PROTEZ, ŞİŞİRİLEBİLİR, (INFLATABLE), ÜÇ PARÇALI
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Penil protez antibiyotik kaplı veya antibiyotiksiz olmalı ve vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır.
3. Protezin yapısında: Silindir-pompa mevcut olmalıdır.
4. Protezin 12-28.5cm arasında boyları olmalı ve uzatma parçaları ile 0.5cm aralıklarla ayarlanabilir olmalıdır.
5. Ambalaj içerisinde gerektiğinde kullanılması için 2'şer adet 0.5cm ve 1,5cm’lik eklenebilir uzatma parçaları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Silindir 22 PSI basınca dayanabilecek nitelikte olmalıdır.
7. Protezin büyüklüğüne göre 60-100ml arasında rezervuar doldurulabilmelidir.
8. Pompa şişirme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.
9. Protezin pompasında abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek luer-lock veya lock-out valf sistemi olmalıdır.
10. Protez enine kontrollü veya enine ve boyuna genişleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Tedarikçi işlem sırasında buji seti ve ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamalıdır.
12. Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamalıdır.



