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	SMT Temel İşlevi:
	1. Karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarını kullanarak kanın atık maddelerden temizlenmesi ve sıvı dengesinin sağlanması için üretilmiş olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Setler yedek sıvıların takılabilmesi için yetişkin veya pediatrik uç sayısı en az 3 en fazla 8 adet olmalıdır.
3. Torba bağlantıları yapılacağı setler renk kodu ile belirtilmelidir.
4. Pediatrik makine setlerinin dolum volümü 100 ml altında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Aletli periton diyalizi sırasında periton diyaliz sıvısı ve hastanın kateteri arasında bağlantı sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Setler steril olmalı ve kontaminasyonu önleyecek yapıda olmalıdır.
7. Tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır.
8. Set üzerinde hastanın kendisi veya bakımı ile ilgili kişi tarafından kolaylıkla aletli periton diyaliz cihazına yerleştirilmesini temin etmek üzere rehber veya düzenleyici bulunmalıdır.
9. Aletli periton diyalizi seti, hastanede kullanılan periton diyalizi cihazı ile uyumlu olmalıdır. 
10. Set aletli periton diyalizinde kullanılan diğer ürünlerle birebir uyum sağlamalıdır. 



