	SMT1729-TOZ SODYUM BİKARBONAT, HEMODİYALİZ İÇİN
	


	SMT Temel İşlevi:
	1. Toz sodyum bikarbonat; akut veya kronik böbrek yetmezliği durumlarında kullanıma uygun özelliklerde ve 1 seans hemodiyaliz işlemi sırasında kullanıma uygun dozda olmalıdırlar. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. İçeriği Toz Sodyum Bikarbonat olmalıdır.
3. En az 500gr bikarbonat içermeli ve 4 saatlik 1 hemodiyaliz seansı boyuna bazik çözelti ihtiyacını karşılamalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. [bookmark: _GoBack]Toz bikarbonatlar Qd=500ml/dk da bir hemodiyaliz seansı süresince kullanılabilir olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	5. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür. 
6. Kullanılması mümkün olmayan torba ve kartuşlar yenisi ile değiştirilecektir.
7. Toz bikarbonatlar sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir.
8. Torbaların ve kartuşların konulduğu paketler sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Delik, ince duvarlı, prospektüsü okunmayan paketler teslim alınmayacaktır.
9. Torba ve kartuşların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır. 
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