SMT1731-ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI

| SMT Temel İşlevi: | - Aletli periton diyalizi sırasında sistemin tümüyle kapalı hale getirilmesinde kullanılmaya uygun, özel yapıda drenaj torbaları olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Her bir torbanın kapasitesi 10-15 litre olmalıdır. - Sıvı yolları üzerinde bağlantıyı açıp kapatacak klempler bulunmalı ve sıvı yollarının ağızlarını kapatacak aparatları olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Torba apirojen olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Torbalar sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi ve tarihi torba üzerinde veya dış ambalaj üzerinde belirtilmelidir. - Malzeme tekli veya ikili paketler halinde bulunmalıdır. - Bağlantı parçası periton diyalizi makine setleri ile uyumlu olmalıdır. |