**SMT1740-KATETER CAPD TENKOFF (KALICI)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Periton kateter hem cerrahi hem perkütan yolla uygulamaya uygun olmalıdır ve periton diyalizinin sorunsuz gerçekleşmesine olanak sağlamalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Periton katater yarı şeffaf medikal sınıf slikon malzemeden üretilmiş olup yetişkin ve pediatrik hastalar için 30-64cm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır. 2. Kateterin kalınlığı iç çapı 2,5-3.0mm, dış çapı 4,5-5.0mm veya 15F olmalıdır. 3. Kateter yetişkin ve pediatrik hastalar için tek veya çift keçeli olmalıdır. 4. Kateterin vücut içinde kalan kısmı helezonik kıvrımlı veya düz olmalıdır. 5. Kateter uç yapısı, malzeme tanımlarında belirtildiği şekilde teslim edilecektir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Periton kataterinin kıvırımlı veya düz tüpü üzerinde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır. 2. Kateter üzerinde radyoopak şerit bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kateter steril paketlenmiş olmalıdır ve ambalajın üzerinde son kullanma tarihi vb. bilgiler yer almalıdır. |