SMT1744 KORUYUCU KAPAK VEYA MİNİ KAPAK, POVİDON-İODİNLİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Koruma kapaklarının hastaların diyaliz işlemi bittiği zaman kateter ara bağlantılarını kapatılabilme özelliğinde olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Koruma kapakları süngerimsi bir yapı içermeli ve bu yapı sayesinde kateter ekstensiyon veya transfer setindeki bir sonraki diyaliz işlemi için çıkartılabilme özelliğinde olmalıdır.


	Teknik Özellikleri:
	3. Kapaklar sadece tedavinin bekleme aşaması sırasında kullanılmalıdır.

	Genel Hükümler:
	4. [bookmark: _GoBack]Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Tekli steril paketlerde olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.



