SMT1745- PD-PEAD PERİTON DİYALİZ BAĞLANTI SETİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Vücut ağırlığı düşük olan veya dolum hacmi 200ml’ye kadar olan prematüre bebeklerin ve infantların kronik ve akut böbrek yetmezliği tedavisinde periton diyalizi için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Torba bağlantılarının yapılacağı setler renklerle kodlanmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	3. Periton diyalizi tedavisi gören hastalarda solüsyon torbalarının cihaza bağlanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	4. [bookmark: _GoBack]Set Aletli Periton Diyaliz cihazı ile uyumlu olmalıdır.
5. Periton diyalizinde kullanılan diğer ürünlerle uyumlu olmalıdır.
6. Steril, tek tek paketlenmiş ambalaj şeklinde olmalıdır ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.



