| ## SMT Temel İşlevi: | - Safra yollarında oluşan darlıklarda veya safra yollarına stent takılmadan önce kanalı genişletmek amaçlı tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon uzunluğu ihtiyaca göre 20-65 mm aralığında teslim edilmelidir. - Balon çapı 4-18 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Kademeli modellerde ise balon çapları 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm olmalıdır. - Kateter en az 180 cm uzunluğa sahip olmalıdır. - Kateter dış çapı en fazla 8F olmalıdır. - Kateter en az 2,8 mm çalışma kanallı skoplarla uyumlu olmalıdır. - Kateter 0,025”, 0,035’’ lik veya 0,038’’ lik klavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon şişirilmeye dirençli olmalıdır. - Ürün balon ve kateterden oluşmalıdır. - Balon radyoopak marker işaretlemesine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |