

SMT1774 EKSPULSİYON BALONU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ekspulsiyon testi için üretilmiş uygun balon formunda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün lateks veya PVC materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün hacmi 30-400 ml olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün şişirildiğinde defekasyonu stimüle edecek eliptik veya dairesel form olacak şekilde olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Balon yerleştirilmesi için ölçüm çizgileri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






