

SMT1784 ENDOSKOPİK HEMOKLİPS, KLİPS APLİKASYON SETİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gastrointestinal sistemdeki kanamanın durdurulmasında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün boyu 160-240 cm arasında olmalıdır.
3. Ürünün dış çapı 2,8 mm lik endoskop kanalından rahatlıkla geçebilecek özellikte olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ünitede bulunan yüklemeli hemoklipsler ile uyumlu olmalıdır.
5. Klipsler yüklü iken handle çevrildiği yönde bire bir tork ile dönebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	6.  Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






