|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sprey kateter lezyon üzerine sıvı püskürtme işlemi için kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Sprey katater 2.8 mm kanal çapındaki endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sprey kateterin çapı en fazla 2,5mm olmalıdır.
3. Sprey katater uzunluğu en az 160cm, en fazla 240cm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Non lateks ve antialerjik olmalıdır.
2. Ürünün uç yapısı konik veya düz yapıda olup atravmatik olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |