

SMT1802 ENDOSONOGRAFİ BALONU, LİNEER/RADİAL

	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Endosonografik işlemlerde kullanmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kullanıcının talebine göre lateks içeren veya içermeyen çeşitleri olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ünitede kullanılan lineer veya radial ultrasonografik endoskopi cihazı ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	4. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.







