

SMT1811 KATETER AMBULATUAR BİYOFEEDBACK

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Anal elektriksel stimülasyon tedavisi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Probe’un uzunluğu 7-9 cm aralığında ve çapı 1,0-1,7 cm aralığında olmalıdır. 
3. Prob’un kablo uzunluğu 95-105 cm aralağında olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Prob çift referanslı olmalıdır. 
5. Prob klinikte kullanılan cihaz ile uyumlu olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	6.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.







