

SMT1822 KOLANJİOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gastrointestinal sistemde biyopsi alırken dokuyu iyi tutmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. 1,2 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Forseps uzunluğu 90-270 cm olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalıdır.
5. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






