| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemde biyopsi alırken dokuyu iyi tutmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 1,2 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Forseps uzunluğu 90-270 cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalıdır. - Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |